Potencia Nominal

40W

Tensión Nominal

85V-265V

CRI -Indice Reproducción Cromática

98

Angulo De Apertura (º)

60º

Eficacia Diodo LED (Lm/W)

120 Lm/W

Eficacia Luminosa (Lm/W)

100 Lm/W

Tipo De Diodo Led

COB BRIGGELUX CHIP 2240 DS-C30

Luminosidad

4.000 LM

Certificados

CE - ROHS

Grado De IP

IP20 - interior

Rango Temperatura (ºC)

-20°C ~ +55°C

Ciclos De Encendidos

100.000

Vida Estimada Diodo LED (H)

35.000 H

Material De Construcción

Aluminio +PMMA

Medidas Exteriores

160*105*190 mm

Factor De Potencia

0.91

Informacion Adicional

Pintura AkzoNobel Interpon 600 C33883

Driver

Philips

Tipo De Carril

Trifásico

Garantía Años  5 años